ИНСТРУКЦИЯ № 24/16

по применению дезинфицирующих салфеток «Миродез»

Инструкция разработана: ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора (А.Ю. Миронов), ФБУН «ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора (В.Д. Потапов, В.В. Кузин), ООО «Мир дезинфекции», Россия (О.М. Хильченко)

Введена взамен Инструкции № 24/12-И от 12.06.2011 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Дезинфицирующие салфетки «Миродез» представляют собой готовые к использованию салфетки однократного применения из нетканого материала, безворсовые, белого цвета, пропитанные прозрачной бесцветной жидкостью со слабым специфическим запахом или запахом применяемой отдушки. В качестве пропиточного состава салфеток использовано готовое к применению дезинфицирующее средство «Миродез спрей», зарегистрированное в установленном порядке, содержащее в качестве действующего вещества дидецилметил (оксиэтил)аммоний пропионат (ЧАС) - 0,65%, а также вспомогательные компоненты (в том числе усиливающие добавки, неионогенные ПАВ и др.); рН пропиточного состава 7,0.

Салфетки упаковываются в виде перфорированной ленты в банки из плотного полимера с двойными зажимными крышками (внутренняя крышка имеет функциональную прорезь для извлечения одной салфетки) по 30-200 штук, в пакеты с герметизирующим клапаном из полимерных материалов, ламинированной и не ламинированной плёнки с герметично заваренным краем (упаковка флоу-пак) по 5-100 штук или в герметичный пакет (саше) из триплекса (лавсан (полиэтилентерафталат), алюминиевая фольга и полиэтилен), четырёхслойного комбинированного материала (бумага, полиэтилен, алюминиевая фольга, полиэтилен) или алюмоламината по 1 штуке.

Срок годности – 36 месяцев со дня изготовления в герметично закрытой упаковке производителя.

После вскрытия упаковки срок годности салфеток при хранении при комнатной температуре – 4 месяца в плотно закрытой полимерной банке, 3 месяца в плотно закрытых пакетах с герметизирующим клапаном.

1.2.	Пропиточный состав дезинфицирующих салфеток «Миродез» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза – тестировано на М.terrae, M.tuberculosis, кишечных инфекций, легионеллеза, особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии), вирусов (включая аденовирусы, коронавирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, ВИЧ и пр.), грибов рода Кандида, Трихофитон.

Пропиточный состав  не фиксирует органические загрязнения; обладает хорошими моющими свойствами, не портит и не обесцвечивает обрабатываемые объекты. Cохраняет свои свойства после замораживания и последующего оттаивания.

1.3.	Пропиточный состав дезинфицирующих салфеток «Миродез» по параметрам острой токсичности при введении в желудок и на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ (ГОСТ 12.1.007-76); при парентеральном введении относятся к 5 классу практически нетоксичных веществ по классификации К.К.Сидорова; пары средства в насыщающих концентрациях по степени летучести мало опасны (4 класс опасности). Средство не обладает местно-раздражающим воздействием на кожу; оказывает слабое раздражающее действие на слизистые оболочки глаз. Средство не обладает кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием. Кумулятивный эффект отсутствует.

ПДК в воздухе рабочей зоны ЧАС составляет 1 мг/м3 (аэрозоль).

1.4. Дезинфицирующие салфетки «Миродез» предназначены для применения:

в медицинских организациях (в том числе приемных, реанимации, операционных, офтальмологических, детских стационарах, акушерских клиниках, в клиниках и отделениях ЭКО, учреждениях родовспоможения (включая отделения неонатологии любого уровня), физиотерапевтических, стоматологических отделениях, смотровых, стоматологических кабинетах, перевязочных, кабинетах амбулаторного приема; стоматологических клиниках, амбулаториях, поликлиниках и т.п.); в лабораториях (в том числе клинических, диагностических, биохимических, серологических, микробиологических, бактериологических, вирусологических и др. профилей); в инфекционных очагах, на станциях скорой и неотложной медицинской помощи, донорских пунктах и пунктах переливания крови; медико-санитарных частях, в зонах чрезвычайных ситуаций; аптеках, на объектах автотранспорта скорой медицинской помощи и служб ГО и ЧС, санитарного транспорта; автотранспорта для перевозки пищевых продуктов, санитарного, грузового, специального автотранспорта, метрополитена, железнодорожного, воздушного, водного, общественного транспорта, учреждениях социального обеспечения, образования, культуры, отдыха, объектах курортологии, офисах, кинотеатрах, музеях, пенитенциарных учреждениях, на коммунально-бытовых объектах (парикмахерские, гостиницы, общежития, общественные туалеты, бани и др.); санпропускниках; предприятиях торговли и общественного питания: торгово-развлекательные центры, продовольственные и промышленные рынки и т.п.; пищевой промышленности (пивобезалькогольной, ликероводочной, винодельческой, хлебопекарной, кондитерской, мясо-, молоко-, и рыбоперерабатывающей, масложировой, овощеконсервной и т.д.); в санаторно-курортных учреждениях (включая массажные кабинеты, бальнеолечебницы, сауны и т.д.); в образовательных учреждениях (детские сады, школы и пр.); военных учреждениях (включая казармы), спортивно-оздоровительных учреждениях (бассейны, культурно-оздоровительные комплексы, центры физической культуры и спорта, фитнесцентры, спорткомплексы) и других объектах в сфере обслуживания населения; на предприятиях химико-фармацевтической, биотехнологической, парфюмерно-косметической промышленности, в ветеринарных учреждениях, в местах массового скопления людей для очистки и дезинфекции различных твердых непористых небольших поверхностей, предметов, в т.ч. загрязненных кровью:

- поверхностных датчиков диагностического оборудования (УЗИ и т.п.), глюкометров, фонендоскопов, стоматологических наконечников и других аналогичных медицинских изделий, допускающих обеззараживание способом протирания;

- для предварительной очистки наружных поверхностей эндоскопов;

- поверхностей в помещениях (стены, пол, подоконники, двери и пр.), жесткой и мягкой мебели (тумбочки, столы обеденные, журнальные, разделочные, подголовники, подлокотники кресел; туалетные полочки матрасы и пр.), в том числе медицинской (столы операционные, реанимационные, манипуляционные, родильные, пеленальные, гинекологические и стоматологические кресла, кровати, в т.ч. детские, реанимационные матрацы, прикроватные столики и тумбочки и т.п.); предметов обстановки (жалюзи, радиаторы отопления, дверные, оконные ручки, выключатели, кнопки экстренного вызова и т.п.); напольных ковровых покрытий, обивочных тканей; оборудования (соляриев, ламп для соляриев и др.);

- поверхностей медицинских приборов (аппаратов) и оборудования, в том числе аппаратов искусственного дыхания, кувезов, оборудования для анестезии, гемодиализа, физиотерапии, барокамер и иного оборудования для оксигенобаротерапии, рентгенологических аппаратов, включая маммографы; МРТ, системы электродной электроэнцефалогрфической «МКС-КЭП», а также другого диагностического оборудования; бактерицидных ламп, осветительной аппаратуры;

- поверхностей лабораторной мебели и оборудования в клинических, микробиологических, вирусологических и других лабораториях, в т.ч. предметных стекол (очистка от иммерсионного масла);

- поверхностей офисной техники (трубки телефонных аппаратов, телефонные аппараты, мониторы, компьютерная клавиатура и др.);

- оборудования и поверхностей машин скорой медицинской помощи и другого санитарного транспорта после транспортировки инфекционного больного, загрязненного белья, медицинских отходов и т. д.;

- предметов ухода за больными, средств гигиены, игрушек, спортинвентаря из непористых, гладких материалов (пластик, стекло, металл и др.);

- резиновых и пластиковых ковриков в медицинских, ветеринарных организациях,  в бассейнах, банях саунах и других спортивных и оздоровительных организаций;

- небольших по площади поверхностей матов, татами, площадок на спортивных объектах различных видов спорта при их контаминации биологическими загрязнениями (пот, кровь, слюна);

- обуви для профилактики грибковых заболеваний;

- наружных и внутренних поверхностей кондиционеров, секций центральных и бытовых кондиционеров, радиаторных решеток, насадок и накопителей конденсата систем вентиляции и кондиционирования;

- поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей приборов и аппаратов в очагах инфекционных заболеваний, в том числе чумы, холеры, туляремии;

- помещений и оборудования на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты С и D;

- поверхностей, объектов в моргах и зданиях патологоанатомических служб, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, в колумбариях, крематориях, похоронных бюро и бюро-магазинах, домах траурных обрядов, других зданиях и сооружениях организаций, оказывающих ритуальные и похоронные услуги, а также для обработки автокатафалков;

- медицинских перчаток (из латекса, неопрена, нитрила др. материалов) перед процедурой снятия с рук персонала в случае загрязнения перчаток биологическими выделениями;

- физиотерапевтического оборудования;

- для применения населением в быту, в том числе очагах инфекционных заболеваний и при организации ухода за тяжелобольными и лежачими членами семьи в соответствии с потребительской этикеткой.

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1. Дезинфицирующие салфетки «Миродез» применяется для обеззараживания небольших поверхностей и различных объектов способом протирания. Салфетку извлекают из упаковки и тщательно протирают поверхность до полного равномерного увлажнения. Одной салфеткой можно обработать не более 1 м2 площади. Пропиточный состав быстро высыхает, не оставляя на обработанной поверхности пленок и следов.

Поверхности готовы к использованию сразу же после окончания времени дезинфекционной выдержки.

Пропиточный состав средства не требует последующего удаления, не оставляет разводов и следов на обрабатываемой поверхности. В некоторых случаях (кувезы, объекты, соприкасающихся с пищевыми продуктами), обработанные поверхности протирают смоченными водой салфетками (промывают водой) и вытирают насухо.

После обработки поверхностей проветривание помещения не требуется

2.2.	Дезинфекция поверхностей помещений и объектов, не загрязненных биологическими выделениями.

Поверхности, не загрязненные биологическими выделениями, протираются дезинфицирующими салфетками «Миродез» однократно до полного равномерного увлажнения. Экспозиционная выдержка - 30 сек при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза); 3 мин - при легионеллезе, туберкулезной, вирусных, грибковых и особо опасных (чума, холера, туляремия) инфекциях.

2.3.	Поверхности, загрязненные биологическими выделениями, обрабатывают в 2 этапа:

2.3.1.	1 этап: Очистка поверхностей перед дезинфекцией

Протереть загрязненную поверхность салфеткой «Миродез» для удаления грязи и биологических загрязнений.

Салфетку выбросить в емкость для медицинских отходов для дальнейшей дезинфекции и утилизации.

2.3.2.	2 этап: Дезинфекция поверхностей после очистки

Предварительно очищенную поверхность тщательно протереть салфеткой «Миродез» до полного равномерного увлажнения, дезинфекционная выдержка составляет 3 мин.

Салфетку утилизировать как медицинские отходы.

2.4.	Датчики диагностического оборудования (УЗИ и т.п.), конструктивные особенности которых не допускают обработку способом погружения, обрабатывают салфеткой «Миродез» до их полного равномерного увлажнения.

После дезинфекционной выдержки (3 минуты) изделия подлежат дальнейшей обработке и/или использованию в зависимости от рекомендации производителя данных изделий.

2.5. Систему электродную электроэнцефалогрфическую «МКС-КЭП» предварительно очищают от остатков геля с использованием проточной воды и щеточки и удаляют остатки влаги с поверхности изделия с помощью бумажного или хлопчатобумажного полотенца. Внутреннюю поверхность изделия (текстильную основу и электроды), вступающую в непосредственный контакт с поверхностью кожи и волосами пациента, обрабатывают салфеткой «Миродез», до полного равномерного увлажнения изделия. После дезинфекционной выдержки (3 минуты) изделие промывают проточной водой для удаления остатков средства, после чего сушат поверхность изделия с помощью бумажного или хлопчатобумажного полотенца.

2.6. Обработку корпусов глюкометров и ручек для прокалывания проводят способом протирания салфетками «Миродез» в два этапа с проведением предварительной очистки и дезинфекции в соответствии с п. 2.3. Экспозиционная выдержка - 30 сек при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза); 3 мин - при туберкулезной, вирусных и грибковых инфекциях. После дезинфекционной выдержки, при необходимости, медицинские изделия протирают чистой салфеткой.

2.7.	Стетоскопы, фонендоскопы и стетофонендоскопы, соприкасающиеся с кожными покровами, протирают салфеткой «Миродез» добиваясь полного равномерного увлажнения.

Дезинфекционная выдержка - 30 сек при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза); 3 мин - при туберкулезной, вирусных и грибковых инфекциях.

2.8.	Предварительная очистка эндоскопов: видимые биологические загрязнения с наружной поверхности эндоскопа после проведенной манипуляции удаляют салфетками «Миродез» в направлении от блока управления к дистальному концу (в зависимости от имеющихся загрязнений возможно 2х-кратное протирание со сменой салфеток). Дальнейшую обработку эндоскопа продолжают согласно СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах».

Внимание! Разрешается использование салфеток «Миродез» для обработки только тех эндоскопов, производитель которых допускает применение для этих целей средств на основе ЧАС.

2.9. 	Дезинфекция стоматологических наконечников осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Дезинфекция наконечников проводится после каждого пациента способом двукратного протирания салфетками «Миродез» с интервалом 3 минуты. Время дезинфекционной выдержки после второго протирания составляет также 3 минуты. Остатки средства удаляют тканевыми салфетками, обильно смоченными питьевой водой.

2.10.	Дезинфекция кувезов и детских кроваток.

Поверхности кувеза, кроватки протирают салфеткой «Миродез».

По окончании 3 минутной дезинфекционной выдержки поверхности кувеза последовательно дважды протирают стерильными тканевыми салфетками, обильно смоченными в стерильной воде, а затем вытирают насухо стерильной пеленкой.

Технология обработки кувеза изложена в СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

2.11. Дезинфекция предметов ухода за больными, игрушек. Поверхности предметов ухода за больными, игрушек протирают салфеткой «Миродез» до полного и равномерного увлаженения. Через 3 минуты после обработки промывают проточной питьевой водой не менее 5 минут.

2.12. Дезинфекция обуви, резиновых, пластиковых и полипропиленовых ковриков: коврики и внутреннюю поверхность обуви протирают салфеткой «Миродез», дезинфекционная экспозиция составляет 3 мин. Использовать на одну пару обуви две салфетки.

2.13. Дезинфекцию небольших поверхностей в помещениях, предметов обстановки на коммунальных объектах, предприятиях торговли, общественного питания, пищевой промышленности, сельского хозяйства и торговли, в детских, образовательных, социального обеспечения, пенитенциарных учреждениях, грузовом и пассажирском автотранспорте, транспорте для перевозки пищевых продуктов, общественных туалетах (биотуалетах) и других учреждениях производят путем протирания салфетками «Миродез» по полного равномерного увлажнения поверхностей и объектов. Дезинфекционная выдержка – 30 сек. Средство не оставляет разводов и следов на обрабатываемой поверхности.

После дезинфекции автотранспорта для перевозки пищевых продуктов, а также других объектов, соприкасающихся с пищевыми продуктами, обработанные поверхности промывают водой и вытирают насухо.

2.14. Дезинфекцию объектов машин скорой медицинской помощи и служб ГО и ЧС производят протиранием салфетками «Миродез»..Дезинфекционная выдержка – 3 мин. Средство не оставляет разводов и следов на обрабатываемой поверхности.

2.15. Дезинфекцию небольших поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружных поверхностей приборов и аппаратов на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты C и D проводят с учетом рекомендаций п. 2.2. при дезинфекционной выдержке 30 сек.

После дезинфекции необходимо провести влажную уборку помещения и оборудования.

2.16. Дезинфекцию небольших поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружных поверхностей приборов и аппаратов в очагах чумы, холеры, туляремии проводят с учетом рекомендаций п. 2.2.-2.3. способами протирания и орошения с экспозицией 3 мин.

После дезинфекции необходимо провести влажную уборку помещения и оборудования.

2.17. Дезинфекция объектов, потенциально опасных в отношении распространения легионеллезной инфекции, проводится в соответствии с требованиями СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза», МУ 3.1.2.2412-08 «Эпидемиологический надзор за легионеллезной инфекцией». Обеззараживанию подвергают различные поверхности, в том числе наружные и внутренние поверхности кондиционеров, секции центральных и бытовых кондиционеров, радиаторные решетки, насадки и накопители конденсата. Дезинфекцию проводят с экспозицией 3 мин с учетом рекомендаций п. 2.2.-2.3.

2.18. Санитарный транспорт для перевозки инфекционных больных обрабатывают способом протирания салфетками «Миродез» с экспозицией 3 мин с учетом рекомендаций п. 2.2.-2.3. Регулярную профилактическую обработку санитарного транспорта проводят по режимам обработки поверхностей при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях.

2.19. Для обеззараживания небольших поверхностей и объектов в моргах и зданиях патологоанатомических служб, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, в колумбариях, крематориях, похоронных бюро и бюро-магазинах, домах траурных обрядов, других зданиях и сооружениях организаций, оказывающих ритуальные и похоронные услуги, средство может быть использовано с экспозицией 30 сек с учетом рекомендаций п. 2.2.

Автокатафалки обрабатывают по режимам обработки санитарного транспорта (п. 2.16).

2.20. Обработка перчаток, надетых на руки персонала, при их загрязнении биологическими выделениями перед снятием: наружную поверхность перчаток тщательно протереть салфеткой «Миродез». После обработки перчатки снять и утилизировать как медицинские отходы, провести гигиеническую обработку рук.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Использовать по назначению. Не обрабатывать салфетками раны и слизистые оболочки.

3.2. Работы со средством проводить в резиновых перчатках.

3.3. Хранить салфетки отдельно от лекарственных средств и пищевых продуктов, в местах, не доступных для детей.

3.4. Обработанные дезинфицирующими салфетками «Миродез» поверхности медицинского оборудования и приборов, непосредственно соприкасающиеся со слизистыми, рекомендуется перед использованием промыть питьевой водой.

3.5. По истечение срока годности использование салфеток запрещается.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При случайном попадании пропиточной композиции в глаза, тщательно промыть их водой. При появлении гиперемии закапать 20% или 30% раствор сульфацила натрия.

4.2. При попадании на кожу пропиточного состава - промыть водой с мылом.

4.3. При попадании средства в рот – прополаскать его водой.

5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА

5.1. Регламентируемые показатели качества и нормы по ним для дезинфицирующих салфеток «Миродез» представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели качества дезинфицирующих салфеток «Миродез»

| № п/п | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид, цвет | Равномерно пропитанные салфетки из белого нетканого материала |
| 2 | Запах | со слабым специфическим запахом или запахом отдушки |
| 3. | Размер салфетки, длина, мм х ширина, мм | А: 130 х 175 (±15) Б: 135 х 185 (±15) В: 180 х 200 (±20) Г: 190 х 200 (±20) |
| 4. | Количество салфеток в потребительской упаковке, шт: | В соответствии с маркировкой на упаковке |
| 5. | Масса пропитывающего состава в одной салфетке, г | А, Б: 3,0±0,4 В, Г: 6,0±0,7 |
| 6. | Массовая доля ЧАС в пропитывающем составе, % | 0,65±0,06 |

5.2. Определение внешнего вида, цвета и запаха

Внешний вид и цвет средства определяют визуально. Запах оценивают органолептически.

5.3.	Определение размера салфетки.

Размер салфетки определяют после их высушивания с помощью линейки измерительной металлической по ГОСТ 17435-72 с диапазоном шкалы 0-250 мм. Для этого салфетку располагают на листе белой бумаги, измеряют размер в мм.

5.4.	Определение количества салфеток в потребительской упаковке.

Определение количества салфеток в потребительской упаковке проводят пересчетом вручную.

Определение массы пропитывающей композиции в салфетке
5.4.1 Оборудование и реактивы:

Бюкс СВ 34/12 по ГОСТ 25336-82. Колба 2-50-2 по ГОСТ 1770-74.

Весы лабораторные общего назначения среднего класса точности по ГОСТ 24104-2001.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87.

5.4.2. Проведение испытания

5.4.2.1.Открыть клапан крышки полимерной упаковки, извлечь одну салфетку с помощью пинцета, поместить ее в бюкс для взвешивания. Взвесить с точностью до второго десятичного знака

5.4.2.2.3алить салфетку 25 см3 этилового спирта и экстрагировать в течение 10 минут, после чего раствор слить. Экстракцию повторить еще два раза, используя каждый раз по 25 см3 этилового спирта. Салфетку высушить на воздухе до постоянной массы и взвесить в том же бюксе, высушенном до постоянной массы. Результат взвешивания записывают с точностью до второго десятичного знака.

5.4.3 Обработка результатов

Массу пропитывающей композиции (X) в г вычисляют по формуле:

X = m- mi, где

m - масса стаканчика с салфеткой до экстракции, г;

mi - масса стаканчика с салфеткой после экстракции, г.

5.5.	Определение массовой доли ЧАС в пропитывающем составе

5.5.1.	Оборудование, реактивы, растворы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91

Колба коническая Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74

Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74

Пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 29227-91

Кислота серная ч.д.а. или х.ч. по ГОСТ 4204-77

Калия гидроокись ч.д.а. по ГОСТ 24363-80

Хлороформ по ГОСТ 20015-88, ТУ 2631-001-29483781-2004 х.ч.

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75 (или реактив более высокой квалификации по действующей нормативной документации), 0,004 н. водный раствор

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-78; водный раствор с массовой долей 0,1%

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99% производства фирмы «Мерк», Германия (или реактив аналогичной квалификации по действующей нормативной документации), 0,004 н. водный раствор

5.5.2.	Приготовление стандартного раствора цетилпиридиний хлорида и раствора додецилсульфата натрия.

а) Стандартный 0,004 н. раствор цетилпиридиний хлорида готовят растворением навески 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см с доведением объема водой до метки.

б) 0,004 н. раствор додецилсульфата натрия готовят растворением 0,116 г додецилсульфата натрия в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

5.5.3.	Определение поправочного коэффициента 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия. Поправочный коэффициент приготовленного раствора додецилсульфата натрия определяют двухфазным титрованием его 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида. Для этого к 10 см3 раствора додецилсульфата натрия прибавляют 40 см3 дистиллированной воды, 0,5 см3 раствора метиленового голубого, 0,15 см3 концентрированной серной кислоты и 15 см3 хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором цетилпиридиний хлорида при интенсивном встряхивании колбы с закрытой пробкой до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя. Титрование проводят при дневном свете. Цвет двухфазной системы определяют в проходящем свете.

Рассчитывают значение поправочного коэффициента К раствора додецилсульфата натрия по формуле:

К=VцпVдс

где Vцп – объем 0,004 н. раствора цетилпиридиния хлорида, пошедшего на титрование см3;

Vдс – объем раствора 0,004 н. додецилсульфата натрия, см3.

5.5.4.	Проведение анализа

Навеску пропиточного состава от 5,0 до 7,5 г, взятую с точностью до 0,0002 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки. В коническую колбу вместимостью 250 см вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 45 см дистиллированной воды, 0,5 см3 раствора метиленового голубого, 0,1 г (или 1 гранулу) гранулированной гидроокиси калия и 15 см3 хлороформа. После взбалтывания получается двухфазная жидкая система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий цвет. Ее медленно (сначала по 1 см3, затем по 0,5 см3 и далее меньшими объемами) титруют раствором анализируемой пробы средства при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до перехода окраски нижнего хлороформного слоя из синей в фиолетово-розовую.

5.5.5.	Обработка результатов

Массовую долю четвертичных аммониевых соединений (X) в процентах вычисляют по формуле:

0,00182• V•К•100

Х= 	-----------------х 100%;

m •V¹

где 0,00182 - масса четвертичных аммониевых соединений, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (C12H25S04Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), г;

V - объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С(С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), равный 5 см3;

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С(С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.);

100 - коэффициент разведения навески;

V¹ - объем раствора пропиточного состава, израсходованный на титрование, см3;

m - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,05%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 10,0% при доверительной вероятности 0,95.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, УПАКОВКИ

6.1. Хранить средство следует в плотно закрытой упаковке производителя при температуре от минус 10°С до плюс 30°С в местах недоступных детям, вдали от нагревательных приборов, открытого огня, прямых солнечных лучей.

6.2. Салфетки транспортируют при температуре от минус 20°С до плюс 40°С любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

6.3. В аварийной ситуации при нарушении целостности потребительской упаковки средство собрать и направить на утилизацию. Работы проводить в резиновых перчатках.

6.4. Меры охраны окружающей среды: не допускать попадания средства в канализацию. По истечение срока годности утилизировать как бытовые отходы (класс А).